# 附件4：技术指标要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异噻唑啉酮 | 70吨 | 活性物含量：14-15% CMI/MI质量分数比：2.5-3.4 pH（原液，20℃）：2。0-4.0 密度，g/mL：1.24-1.32 测试依据：HG/T 3657-2017《水处理剂 异噻唑啉酮衍生物》 |