附件4 采购内容及技术指标要求
采购项目内容（以下数量为单套、本次需采购2套）
	序号
	类型
	管径
	详细描述
	材料描述
	规格
	压力/壁厚等级
	数量
	单位
	位置

	1
	90°弯头
	DN450
	短半径弯头,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ457
	10MPa,Sch40S
	1
	个
	进水主管

	4
	管帽
	DN450
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ457
	10MPa,Sch40S
	1
	个
	

	5
	直管
	DN450
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ457
	10MPa,Sch40S
	6
	米
	

	8
	管帽
	DN200
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ219.1
	10MPa,Sch40S
	4
	个
	一二层进水支管

	9
	直管
	DN200
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ219.1
	10MPa,Sch40S
	18
	米
	

	15
	管帽
	DN150
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ168.3
	10MPa,Sch40S
	2
	个
	三层进水支管

	16
	直管
	DN150
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ168.3
	10MPa,Sch40S
	9
	米
	

	1
	管帽
	DN350
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ355.6
	10MPa,Sch40S
	2
	个
	浓水主管

	2
	等径三通
	DN350
	等径三通,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ355.6
	10MPa,Sch40S
	2
	个
	

	3
	直管
	DN350
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ355.6
	10MPa,Sch40S
	20
	米
	

	4
	90°弯头
	DN350
	短半径弯头,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ355.6
	10MPa,Sch40S
	2
	个
	

	5
	管帽
	DN150
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ168.3
	10MPa,Sch40S
	4
	个
	一二层浓水支管

	6
	直管
	DN150
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ168.3
	10MPa,Sch40S
	18
	米
	

	11
	管帽
	DN125
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ141.3
	10MPa,Sch40S
	2
	个
	三层浓水支管

	12
	直管
	DN125
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ141.3
	10MPa,Sch40S
	9
	米
	

	1
	管帽
	DN350
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ355.6
	1.0MPa,Sch10S
	1
	个
	产水主管

	4
	等径三通
	DN350
	等径三通,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ355.6
	1.0MPa,Sch10S
	2
	个
	

	5
	90°弯头
	DN350
	短半径弯头,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ355.6
	1.0MPa,Sch10S
	3
	个
	

	9
	法兰
	DN350
	板式平焊法兰,GB/T 9124.1-2019-I系列
	SS316
	φ355.6
	1.0MPa
	5
	个
	

	15
	直管
	DN350
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ355.6
	1.0MPa,Sch10S
	17
	米
	

	16
	管帽
	DN150
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ168.3
	1.0MPa,Sch10S
	4
	个
	一二层产水支管（四组）

	17
	直管
	DN150
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ168.3
	1.0MPa,Sch10S
	19
	米
	

	18
	管帽
	DN125
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ141.3
	1.0MPa,Sch10S
	8
	个
	

	19
	直管
	DN125
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ141.3
	1.0MPa,Sch10S
	18
	米
	

	20
	直管
	DN50
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ60.3
	1.0MPa,Sch10S
	80
	米
	

	34
	管帽
	DN125
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ141.3
	1.0MPa,Sch10S
	2
	个
	三层产水支管（二组）

	35
	直管
	DN125
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ141.3
	1.0MPa,Sch10S
	9
	米
	

	36
	管帽
	DN100
	管帽,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ114.3
	1.0MPa,Sch10S
	4
	个
	

	37
	直管
	DN100
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ114.3
	1.0MPa,Sch10S
	6
	米
	

	38
	直管
	DN50
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ60.3
	1.0MPa,Sch10S
	24
	米
	

	增
	直管
	DN25
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ33.7
	1.0MPa,Sch10S
	0.2
	米
	

	增
	法兰
	DN25
	板式平焊法兰,GB/T 9124.1-2019-I系列
	SS316
	φ33.7
	1.0MPa
	1
	个
	

	1
	90°弯头
	DN40
	短半径弯头,GB/T12459-I系列
	SS2507
	φ48.3
	10MPa,Sch40S
	10
	个
	进水、浓水排气

	3
	法兰
	DN40
	带颈对焊突面法兰,GB/T 9124.1-2019-I系列
	SS2507
	φ48.3
	10MPa
	4
	个
	

	5
	法兰
	DN40
	板式平焊法兰,GB/T 9124.1-2019-I系列
	SS2507
	φ48.3
	1.0MPa
	2
	个
	

	7
	直管
	DN40
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ48.3
	10MPa,Sch40S
	32
	米
	

	8
	90°弯头
	DN40
	短半径弯头,GB/T12459-I系列
	SS316
	φ48.3
	1.0MPa,Sch10S
	6
	个
	产水排气

	10
	法兰
	DN40
	带颈对焊突面法兰,GB/T 9124.1-2019-I系列
	SS316
	φ48.3
	1.0MPa
	3
	个
	

	12
	直管
	DN40
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ48.3
	1.0MPa,Sch10S
	13
	米
	


