附件 1 电缆清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15-3X70 | m | 1186.0 | 见附件4 |
| 2 | 电力电缆 | YJV22-4X120+1X70 | m | 442.0 | 见附件5 |