[bookmark: _GoBack]附件 1 电缆清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	技术要求

	1
	电力电缆
	YJV22-8.7/15-3X70
	m
	1186.0
	见附件4

	2
	电力电缆
	YJV22-4X120+1X70
	m
	442.0
	见附件5
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