附件4 采购内容及技术指标要求
采购项目内容

	序号
	类型
	型号
	详细描述
	材料
	数量
	单位

	1
	无缝管
	Φ355.6×12mm
	管道 GB/T 12771 Ⅰ系列
	2205
	65.6
	米

	2
	无缝管
	Φ323.9×9mm
	管道 GB/T 12771 Ⅰ系列
	2507
	65.6
	米

	3
	无缝管
	Φ406.4×11mm
	管道 GB/T 12771 Ⅰ系列
	2507
	16.4
	米


管道尺寸属于不定尺，供货数量不能低于表格数量。
