附件4 采购内容及技术指标要求
采购项目内容

	序号
	类型
	管径
	详细描述
	材料描述
	规格
	压力/壁厚等级
	数量
	单位

	1
	直管
	DN200
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ219.1
	10MPa,Sch40S
	72
	米

	2
	直管
	DN150
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ168.3
	10MPa,Sch40S
	36
	米

	3
	直管
	DN125
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ141.3
	10MPa,Sch40S
	36
	米

	4
	直管
	DN350
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS316
	φ355.6
	1.0MPa,Sch10S
	68
	米

	5
	直管
	DN40
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ48.3
	10MPa,Sch40S
	128
	米

	6
	直管
	DN350
	钢管,GB/T28708-2012-I系列
	SS2507
	φ355.6
	10MPa,Sch40S
	33
	米


